	序号
	品     名
	图片
	数量
	技术参数
	功能

	1
	脉冲针灸治疗仪
	[image: image1.jpg]



	10台
	输入功率: <10VA 

运行方式: 连续运行 脉冲宽度: (0.5±0.15)ms 

输出路数:6路输出 产品重量:1.6kg 

使用电源:或DC9V(6节2号电池) AC220V/50HZ产品尺寸:222*172*75mm

输出波形:连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波
	

	2
	PT训练床
	[image: image2.png]



	2张
	一、产品组成
由床面、床架、枕组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：196×124×48cm, 

2）床面高度48cm

3）最大承载能力135kg
	用于PT训练患者床上活动。

	3
	OT综合训练工作台
	[image: image3.png]



	1套
	主要由上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。等组成。

二、主要技术指标和参数

1）操作台外形尺寸（长×宽×高）：189×102×95㎝

2）左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：43.5X35.5X2

3）操作面板高度调节范围：555mm～855mm
	改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力。

	4
	分指板
	[image: image4.jpg]



	1只
	主要技术指标和参数
1）外形尺寸（长×宽×高）：

大24×24×5cm, 指板间距26mm,

中22×22×4.7cm, 指板间距22.5mm,

小21×21×4.3cm,，指板间距16mm,
	防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形

	5
	站立架（双人）
	[image: image5.jpg]



	1台
	主要技术指标和参数
1,外形尺寸（长×宽×高）：144×58×109cm 

2,肘部垫宽度：45cm

3,肘部垫额定承载：80kg

4,绑带额定承载：135kg

5,脚踏板额定承载：135kg 
	截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。

	6
	巴氏球74cm
	[image: image6.jpg]



	2个
	主要技术指标和参数：
直径：￠74cm
	用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛

	7
	橡筋手指练习器
	[image: image7.png]



	1台
	主要技术指标和参数
1，外形尺寸（长×宽×高）：52.5×40×54cm。

2，搁手垫尺寸（长×宽）：58×24cm

3，橡筋框尺寸（长×宽）：54×40cm 

4，橡筋拉伸长度/cm：100mm～150mm

5，橡筋框额定承载：450N 
	提高手指的主动屈伸活动能力

	8
	空气压力治疗仪
	[image: image8.png]



	1台
	1、6腔叠加气囊技术先进设计

2、肢体套筒均为圆周压力设计

3、肢体套筒均为医用级TPU材料

4、LED数码显示，工作状态一目了然

5、各腔压力0-200mmHg

6、各腔压力可单独调节

7、※各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位

8、套筒内衬方便拆洗、消毒

9、4种治疗模式

10、※有动脉组合模式，适用于兼有间歇性跛行等动脉缺血症状

11、※有水肿增强模式，适用于兼有肢体水肿

12、工作时间0-99分钟或连续运行

13、腔室达到设置压力后压力保持时间0-12秒可调

14、循环充气间隔时间0-90秒可调

15、可同时治疗2个肢体
	消除水肿，促进血液循环。

	9
	阅片灯箱
	[image: image9.png]i@ Wk LenyTiE JBER

SMERY: 47°6.5'76cm  BRRY: 43'72cm





	3个
	双联外形尺寸：77cm*47cm*5.5cm，屏幕尺寸：72cm*43cm
	

	10
	踝关节矫正板
	[image: image10.jpg]



	2块
	一、产品组成
由防滑踏板、角度调节支架、底座组成。

二、主要技术指标和参数

1） 外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110-210mm

2） 矫正板角度调节范围：4档15°、25°、30°、35°

3）矫正板高度调节范围：110mm～210mm

4）踏板安全工作载荷：135㎏
	矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

	11
	SET悬吊绳带套装
	[image: image11.png]Ai *@‘W

v E[! ‘E?a«i@




	1套
	1、 宽悬带1条

2、 窄悬带2条

3、 中分带1条（头颈悬带）

4、 窄口手带2条（握带）

5、 30cm红色弹力绳2条

6、 60cm红色弹力绳2条

7、 30cm黑色弹力绳2条

8、 60cm黑色弹力绳2条

9、 30cm静力编制绳2条

10、 60cm静力编制绳2条

11、 滑索拉力绳2条

12、 握具手柄2条

13、 绳夹2条
	主要功能：通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。。


