内镜储存柜

1、外部材料采用多工艺处理的钢材材质，表面经过抗紫外线处理，光洁，永不变色，非中纤板烤漆材料或其它木材材质；

2、 柜门为可视钢化玻璃，全方位观看到物品储存情况，配置高档防锈门锁，防丢失保证内镜储存安全；

3、内胆由进口高档洁具材料（ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）独立开模制成，具有易清洁、不沾水、抗菌、表面硬度和光洁度适中等优良特性；

4、采用环型高透明亚克力挂架，有效支撑内镜操作部位，同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的卡口，三点垂直更有效保护内镜数据光缆不被损伤；

5、单门，可存软镜数量：4条；

6、功能：液晶中文显示，内设智能化控制紫外线臭氧循环风消毒程序、消毒工作自动累时、温度和湿度在线检测显示、附带照明功能；

7、工作环境温度要求：-5”至40”；

8、工作环境湿度要求：≤80%；

9、单门柜规格：73cm*55cm*216cm，带万向轮 ；

10、产品保修一年，终身维护。