## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一、拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:卫生间拆除墙体，墙厚300mm 2.垃圾外运:建筑垃圾外运及清理，运距综合考虑，结算时单价不调整 | m3 |  | 18.19
2 | 011610002001 | 门窗拆除 | 1.门窗拆除 2.垃圾外运:建筑垃圾外运及卫生清理，运距综合考虑，结算时单价不调整 | 樘 |  | 1
3 | 01B002 | 电线、线管、开关、插座拆除 | 1.卫生间隔断、电线、线管、开关、插座拆除，2.垃圾外运:建筑垃圾外运，运距综合考虑 | 间 |  | 2
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除（治疗室） | 1.拆除的基层类型:原吊顶全部拆除 2.垃圾外运:建筑垃圾外运，运距综合考虑，结算时单价不调整 | m2 |  | 46.41
分部小计
二、改造工程
5 | 011207001001 | 墙面装饰板（妇检室与专家室间） | 1.轻钢龙骨隔断，石膏板基层，厚度100mm | m2 |  | 7.16
6 | 011207001007 | 墙面装饰板（治疗室与药熏室、卫生间） | 1.100厚轻钢龙骨水泥板隔墙 | m2 |  | 33.63
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.卫生间及药浴熏蒸室地面浇筑100mm砼 2.地面做聚合物防水涂料两遍，厚度1.5mm | m2 |  | 40.12
8 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 卫生间及药浴熏蒸室墙面刷防水涂料两遍，厚度1.5mm | m2 |  | 122.4
分部小计
三、地面
9 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 2.0mm医用同质加厚耐磨PVC地胶卷材 | m2 |  | 86.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖 600*600 | m2 |  | 6.87
11 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖300*300 | m2 |  | 40.92
12 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗手盆台 | m2 |  | 0.6
13 | 011505001002 | 开水台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石开水台1.1*0.5*0.8 | m2 |  | 0.55
14 | 01B001 | 拖把池 | 1.砖砌拖把池高度400mm，内外贴砖 | 个 |  | 1
15 | 01B003 | 地柜 | 1.地柜0.6宽，高0.8m 2.材质:多层板柜体,钢化玻璃合金柜门及抽屉门,人造大理石台面 | m |  | 9
16 | 01B006 | 壁柜 | 1.材质:多层板柜体及柜门，具体详图纸 | m2 |  | 11.63
17 | 01B008 | 服务吧台 | 1.医疗服务台（免漆板）1.2*0.75*0.7m，人造大理石台面 | m |  | 1.2
18 | 01B009 | 天轨隔帘 | 1.L型医用天轨隔帘6道 | m |  | 20
19 | 01B007 | 挂钩 | 1.不锈钢挂钩（三钩款） | 个 |  | 6
分部小计
四、门窗
20 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:医用实木门 2.门代号及洞口尺寸:900*2100 | 樘 |  | 2
21 | 010802001001 | 卫生间门 | 1.卫生间硅镁合金门 | m2 |  | 7.56
分部小计
五、墙面
22 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.拼装成品墙板（实心竹木纤维板9mm厚），含顶角线 | m2 |  | 269.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.实木踢脚线100mm高 | m2 |  | 10.81
24 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*450墙砖2700高 | m2 |  | 80.55
分部小计
六、天棚吊顶
25 | 011302001004 | 三防板600*600吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人) 600*600 2.面层材料品种、规格:三防硅钙板600*600，高度3.5m以内 | m2 |  | 53.08
26 | 011302001005 | 铝扣板300*300吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金天棚龙骨(不上人) 2.面层材料品种、规格:铝扣板300*300，高度3.6m及以内 | m2 |  | 40.52
27 | 010810001001 | 窗帘 | 罗马杆布艺窗帘，长度暂定10m，高度2.5m | m2 |  | 25
28 | 01B005 | 防水浴帘 | 1.防水浴帘 | m |  | 7
29 | 01B004 | 成品磨砂玻璃淋浴隔断 | 1.成品磨砂玻璃淋浴隔断（含安装） | 套 |  | 1
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间、库房 2.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断（含拉手、挂钩等） | m2 |  | 31.46
分部小计
七、电器改造
31 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:户内配电箱 2.具体详图纸设计 | 台 |  | 5
32 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套热水器开关箱 2.具体详图纸设计 | 台 |  | 1
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 1
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联开关（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 1
36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯600*600 2.型号:45W | 套 |  | 11
37 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯300*600 2.型号:45W | 套 |  | 11
38 | 030404033001 | 风扇 | 1.排气扇 | 台 |  | 5
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 22
40 | 030404035005 | 防水插座 | 1.名称:防水五孔插座（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 4
41 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调五孔插座（正泰、德力西等一线品牌） 2.安装方式:暗装 | 个 |  | 5
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 |  | 122
43 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 | 个 |  | 9
44 | 031006012002 | 热水器 | 1.名称：国内一线品牌独立式热水器80升 | 台 |  | 1
45 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC20 | m |  | 216
46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:BYJ2.5（红旗、泰昌等一线品牌） | m |  | 282.21
47 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:BYJ4mm2（红旗、泰昌等一线品牌） | m |  | 326.41
48 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:BYJ6mm2（红旗、泰昌等一线品牌） | m |  | 205.38
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 | 系统 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
八、给排水改造
50 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:塑料给水管PPR20 2.连接形式:热熔 | m |  | 7.7
51 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:塑料给水管PPR25 2.连接形式:热熔 | m |  | 23.58
52 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:塑料给水管PPR32 2.连接形式:热熔 | m |  | 4.7
53 | 031003001002 | 阀门 | 1.阀门DN15 2.螺纹连接 | 个 |  | 8
54 | 031003001003 | 混水阀 | 1.混水阀DN20 2.螺纹连接 | 个 |  | 2
55 | 031001006005 | 塑料管 | 1.排水管DN110 | m |  | 16.64
56 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲式大便器、快开阀 | 组 |  | 4
57 | 031004008001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套洗脸盆（含一套不锈钢双温水龙头及附件），长度800mm 2.附件名称:角阀、金属软管、排水软管 | 组 |  | 4
58 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:公共卫生间 挂式陶瓷洗脸盆，大理石台面1.0.85*0.55m（含混合不锈钢冷热水龙头、托架、排水附件） 2.附件名称:角型阀、金属软管 | 组 |  | 2
59 | 031004008005 | 其他成品卫生器具 | 1.DN50不锈钢地漏 | 组 |  | 4
分部小计
九、弱电线路
60 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC20 | m |  | 83.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
61 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:网络插座 | 个 |  | 4
62 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:网线 | m |  | 176.1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：竹溪县中医院女性健康中心改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2