腹腔镜镜头技术参数

狼牌腹腔镜：

1、PANOVIEW PLUS（高清）内窥镜，30度视角，视野125度超广角；

2、直径：10mm；

3、工作长度：300mm；

4、▲带能量识别色环；

5、▲此镜头匹配狼牌摄像效果最佳

6、消毒方式：可高温高压消毒（134°C/273°F）；

7、数字式蓝宝石镜头；
8、钛合金的镜管；

9、原装进口；

国产高清腹腔镜     1支

1.视向角：30°

2.视场角：70°

3.外径≥Φ10mm

4.工作长度≥330mm。