气压式循环促进仪技术参数
仪器性能参数

1、LED显示+快捷键操作。
2、压力范围：0-200mmHg（0-27Kpa）
3、定时范围：1min～255min，可连续不间断工作

4、▲具有普通空气波压力、足底压力两种功能，可分开使用，也可组合使用。

5、▲治疗模式：9种，含6种普通压力模式+3种足底专用压力模式

普通压力功能：6种模式，具有充气压力优先和充气速度优先功能，各腔压力可单独关闭（零跳过）

足底压力功能：3种模式，压力持续时间、间歇时间可调，同步、交替、双路、单路输出选择

6、▲三瓣式足底气囊设计，超强抗压，增加足底压力的舒适性和耐受性

7、多种气囊适配：六腔全肢气囊、腿部气囊（三腔分体）、足底气囊（左、右）、手部气囊（左、右）、腰部气囊等，适用广泛。

8、仪器治疗结束护士站无线提示功能
9、病人手持式紧急安全按钮
仪器配置

主机                   1台

六腔上肢气囊           1支

六腔下肢气囊           2支

六腔输出气管           2条

足底气囊（足泵）       2支

足底气管               2条

分体、手、腰部气囊     1条
手持式安全按钮         1个
无线提示器             1个
台车                   1台
