血管造影机维保服务要求

GE DSA330一台进行技术保：具体要求如下：

★1.1 每年度提供 3 次定期保养服务及设备校准，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

1.2 每年度提供无限次人工服务。

★1.3 提供DSA330的球管服务为：球管保用，如需更换需提供原厂匹配球管。

1.4 每年底提供该设备全年的维护保养及维修报告。

1.5 工程师维修响应时限＜2小时，工程师达到维修现场时限＜48小时。

★1.6 投标人有GE DSA湖北地区专职技术维修团队≥5人、提供姓名，且在资质证考核合格有效期内。

1.7 投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表。

★1.8 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

★1.9 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

★1.10 提供原厂加盖公章的核心备件合法渠道的声明函。