
自停颅骨钻技术参数
具有操作简便、无级调速、正反转选择及可高温高压消毒（134℃）等特点。
预期用途：供神经外科开颅骨使用，洞穿后具有自停功能，更加有利于手术安全性。
基本参数

1．主机转速：无极变速0～14000转／分，有正反转选择；

2．主机功率：210VA；

3．电源类型：内部电源，镍氢电池14.4V，容量1800mA／h，充电器220V。

4. 空载噪声：电动钻锯工作噪声≤75dB(A)
5.最高转速1200rpm,无极调速，有正反转选择，运行平稳。

6.洞穿颅骨后具有自停功能，确保手术的安全性。

7.绿色环保电池，电压14.4v,免消毒设计。

8.主机动力强劲，连体闭合式后盖，可整机高温灭菌消毒。
产品配置清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	自停颅骨钻主机
	
	台
	1
	

	2
	自停颅骨钻头
	6/9/12mm
	只
	3
	

	3
	电  池
	14.4V
	块
	2
	禁止高温高压消毒

	4
	充电器
	
	只
	1
	

	5
	消毒通道
	
	只
	2
	

	6
	手提箱
	
	只
	1
	

	7
	三证
	
	份
	1
	

	8
	说明书
	
	份
	1
	

	9
	合格证
	
	份
	1
	


