竹溪县中医院弱电系统维护保养项目技术要求

一、提供每月2次，全年共24次的现场巡检服务，全面检查、测试弱电线路，清除故障隐患，并出具巡检报告；

二、服务期内保障弱电线路和设备的正常运转，随时响应客户的故障呼叫，提供不限次数的现场故障排除或远程服务支持，要求做到15分钟响应，半小时内到现场，重大故障4小时内解决，并做好维修台账记录；维修维护所需的材料、元器件、设备均由我院提供或另行采购。

三、本项目的服务期为2023、2024年两年；

四、本项目单年度报价限额为10万元整，报价不得高于此限额。

五、弱电系统维护内容：

- 综合布线系统

- 网络交换设备系统

- 无线网络交换设备系统

- 程控电话系统

- 安防监控系统

- 公共广播系统

- 机房设备系统

- 多功能会议系统

- 超融合服务器及存储系统

- LED大屏系统

11、桌面云及打印设备系统

六、投标人资格要求

1投标人具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，具备有效营业执照。

2项目负责人：投标人拟派项目负责人须为本单位在职人员，提供劳动合同或近3个月社保缴费证明材料。

3、投标人拟派项目人员必需持有相应厂商颁发的认证工程师证书（提供原件或查询网址）

3提供近三个月财务报表。

4投标人在经营活动中没有重大违法记录，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。投标人未被“信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人；未被“国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）”列入严重违法失信企业名单（黑名单），须提供网站截图或网页打印稿。