面部皮肤注射泵技术参数

一、基本要求：

1、配套注射器配合使用，用于面部真皮层定量注射

2、设备具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，通过注射器底座推动

注射器活塞将药物推出；

二、设备的性能指标

1、推进档位：≥5档可调

2、推进速度：1.5mm- 3.5mm 可调

3、注射模式：≥3种，具备自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式

4、通用注射器规格：≥4种，可通用 1ml、 2.5ml 、3ml、5ml 规格注射器

5、针剂剂量：0.8ml-5ml 可调

6、注射间隔时间：0.5S -3S可调

7、最大负压强度： ≤-75Kpa

8、负压档位：≥11档可调

9、注射次数：10-180可调

10、适配通用5pin 9pin型针头

11、单发剂量智能计算显示功能

12、具备常规没置参数记忆功能

13、自动定量注射功能

14、具备注射次数计数功能

15、具备自动报警装置

16、液晶触摸显示屏

17、全中文操作界面

三、设备配置：

1、主机一台

2、手柄一套

3、电源适配器一套

4、脚踏开关一套

5、接电线一根

6、负压管和前置过滤器一套