空气压力循环治疗仪技术参数

1,环境温度：5℃-40℃；

2,相对湿度：不大于80％；

3,大气压力：700hPa～1060hPa；

4使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。

5,工作方式：连续工作；

★6,输入功率：75VA；

★7,压力设定范围：5kPa～25kPa, 级差1kPa,

8,四腔叠加气囊设计；

9,可同时连接2个肢体护套；

10,输出模式:3种

11,充气速度：由设定的压力自动调节

★12,在最大压力工作状态下，密闭气路10s，内压力损失≤4kPa。

13,定时范围1min～99min连续可调，

14,治疗仪设有应急保护按钮开关

15、LED数码显示；

16、立体柜式设计，高端大气，可存放备品备件，结构坚固。

17、配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。

18、电机特殊减震处理，噪音低

19、超强抗压气囊，不易破损

20、防电磁波干扰

★资质要求：制造商应为国家高新技术企业，获得ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书，商标注册证书。