竹溪县中医院输尿管内窥镜技术参数

1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢钢管。内窥镜采用高亮度光学光纤、光锥。新型光学系统，高清分辨率。镜子光路设计更合理。蓝宝石镜头，永不磨损。

2.持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅。

3.镜-鞘一体化，医生易操作，无需反复拆卸。可保护镜子不易受损，镜子寿命更长。

4、视向角5度

5、主体镜工作长度工作长度≥430mm

6、最大插入部外径4.7mm

7、最小器械通道孔径2.0mm（3Fr、5Fr)

8、超清晰大画面技术；

9、成人双通道。