
竹溪县中医医院档案密集架报价表
档案密集架
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合计
	备注

	双柱6层档案密集架
	2.0*0.6*2.3*14列
	立方米
	38.64
	
	
	

	双柱6层财务档案密集架
	3.6*0.6*2.4*7列
	立方米
	36.288
	
	
	

	双柱12层财务档案密集架
	3.6*0.6*2.4*2列
	立方米
	10.368
	
	
	

	温湿度计
	
	个
	2
	
	
	

	三书梯
	常规
	个
	2
	
	
	

	合  计
	
	
	


档案密集架要求：

1、 架体为双柱式结构，架体强度高，架体稳定。摇动时无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺、焊接点打磨平整，表面喷涂光滑均匀平整。每层搁板承重不小于80kg。
2、 密集架配有一套手动运行结构，密集架主要由立柱、搁板、挂板、门板、侧面板、底盘等零部件组合而成。
3、  密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置等。
4、  密集架轨道采用膨胀螺栓安装，与地面齐平（埋入式）。
5、 密集架设置防尘、防鼠、防潮、防火和密封装置等。
1、所有零部件的表面经严格的酸洗磷化喷塑处理，耐腐蚀性强，涂层牢固，美观大方。
2、底架分段合成，加工精度高，具有对接互换性，节型范围宽，便于运输安装。
3、传动机构采用滚子链条和承轴，传动灵活平稳，摇力轻，手把为折叠式，可避免通道障碍。
材质：底架3.0mm冷轧板，采用GB710标准,托板1.0mm冷轧钢板采用GB710标准、立柱1.2mm冷轧钢板采用GB710标准、侧板1.0mm冷轧钢板采用GB710标准，门板1.0mm冷轧钢板采用GB710标准,轴承P204一级双排滚珠采用GB1285标准，实心轴Ф20调质45#钢采用GB699标准。

