## Sheet1
竹溪县中医医院医用射线防护服报价单
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 铅当量 | 数量 | 市场价 | 图片 | 参数
| 超柔软医用射线防护裙 | 分体式/1000*600mm （上身尺寸：长✕宽620*600mm，下身尺寸：长✕腰宽570*450mm） | 0.5mmPb | 3 |  |  | 产品名称：医用射线防护裙 型号规格：分体式/1000*600mm X射线管电压:120kV 铅当量:前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb 采用国产材料0.125四层铅皮加工，正面左右襟完全重叠，单襟铅当量为0.25mmpb，重叠后为0.5mmpb。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力.腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小，防止工作时下裙滑落。肩部带有柔软村垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度。面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。多种颜色可选。 配有一套完整的操作使用说明书、合格证。
| 超柔软防辐射围领 | 大领式/600*150mm | 0.5mmPb | 3 |  |  | 名称：防辐射围领 型号规格：大领式/600*150mm X射线管电压:120kV 铅当量:≥0.5mmpb。 采用国产材料0.125四层胶皮加工，具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。多种颜色可选。用于甲状腺防护。 配有一套完整的操作使用说明书、合格证。
| 无铅医用射线性腺防护帘 | 防护裤头/450*400 | 0.5mmPb | 2 |  |  | 产品名称：医用射线性腺防护帘 型号规格：防护裤头/450*400 铅当量:前面≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb。 用无铅轻质胶皮加工，其采用稀土、钨及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成；具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。多种颜色可选。用于性腺防护。
| 无铅医用射线防护裙 | 分体式/1000*600mm （身尺寸：长✕宽620*600mm，下身尺寸：长✕腰宽570*450mm） | 0.5mmPb | 3 |  |  | 产品名称：医用射线防护裙 型号规格：分体式/1000*600mm 铅当量:前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb。 用无铅轻质胶皮加工，其采用稀土、钨及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成，重叠，单襟铅当量为0.25mmpb，重叠后为0.5mmpb。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力.腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小，防止工作时下裙滑落。肩部带有柔软村垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度，具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。尺码 加大，大、中、小号可选(特殊规格可量身定制)，多种颜色可选 可刺绣及印字
| 无铅防辐射围领 | 大领式/600*150mm | 0.5mmPb | 3 |  |  | 名称：防辐射围领 型号规格：大领式/600*150mm 铅当量:≥0.5mmpb。 用无铅轻质胶皮加工，其采用稀土、钨及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成；具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。多种颜色可选。用于甲状腺防护
| 铅手套 | 通用款式 |  | 2 |  |  | 符合相关要求
合计