竹溪县中医医院防护门技术参数及报价单
	产品项目名称
	规格型号
	铅当量
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	不锈钢电动平移防护门
	1800mm*2250mm
	4mmpb
	1.门洞尺寸:1800*2250*4mmpb

2.门框、扇材质:内框架25*40*1.3mm镀锌的方管，内衬板为15mm厚的防火板，进口铆钉.3mmpd防辐射铅板采用纯度为99.9%的整张医用铅板,及专用胶水。外饰面用国标1.2mm厚的304不锈钢，专用下沉式铝合金轨道及盖板，进口尼纶吊轮及钢丝皮带，304不锈钢地槽。

3.传动方式:专用进口无刷直流电机

4.控制系统:门控采用专用进口微电脑智能系统，采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有延时关闭等装置。（提供证明材料）
	樘
	1
	
	

	电磁锁
	
	
	
	套
	4
	
	

	拉手
	
	
	含铅板
	个
	8
	
	

	改造维修电动门
	
	
	
	樘
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


