## Sheet1
竹溪县中医医院介入耗材（非集采）报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 医院送货价（优惠率） | 厂家 | 备注
1 | 血管内超声诊断导管 | 导管最大轴外径：3.3F(1.10MM) 超声换能器最大外径：3.5F(1.17mm) 可用长度：1500mm 尖端长度：10mm | 根
2 | 磨头导管 | 各类型号 | 个
3 | 旋磨推进器 | / | 个
4 | 延长导管（商品名：Guidezilla） | 各类型号 | 根
5 | 微导管 | 各类型号 | 条
6 | 导引延伸导管 | 5F-150cm，不带侧孔，导管外径:1.7mm，导管内径:1.42mm，推杆近端外径:0.61mm | 条
7 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 各类型号 | 根
8 | 切割球囊系统 | 各类型号 | 套
9 | Safe Sheath 加长型经皮下电极传送鞘管系统(带止血阀和灌注口) | 鞘管内径：8F，鞘管长度：13cm,扩张器长度：31.5cm,导引钢线长度：80.5，导引钢线直径0.95mm， | 根
10 | CapSureFix Novus MRI SureScan起搏电极主动导线 | 电极材料为镀铂的铂合金 电极头形态螺旋 电极头表面积4.2mm2 电极导线外径6F 电极带激素 有阻抗测试功能 有电池状态测试功能 配套支持MRI检查的心脏起搏器使用 5 | 根
11 | 一次性使用血管内成像导管 | TY-1 | 根
12 | Avail固定弯四极标测导管 | 固定弯 6F 4极 D弯 AVAIL 10MM电极间距 RT接口 115CM长 | 盒
13 | 固定弯十极标测导管 | 导管直径(mm):2;头端弯度:P弯;电极数量（个）:10;电极间隙(mm):2-8-2;导管有效长度(cm):60;接口类型:RT | 盒
14 | 星型磁电双定位标测导管 PentaRay NAV eco High-Density Mapping Catheter | 导管直径2.3mm,电极数量22个,电极间隙2-6-2mm,D弯,导管有效长度115cm. | 盒
15 | 体表参考电极（商品名：Carto 3 Patch） | 与CARTO 3系统配用,提供了将贴片电极传感器电缆粘贴在患者身上的手段，用于传送导管的位置。 | 盒
16 | 灌注管路（商品名：SMARTABLATE） | SmartAblate管路系统 | 个
17 | 磁电定位三维标测消融导管 6孔冷盐水灌注 | 各类型号 | 盒
18 | 压力感应型6孔三维标测消融导管（单弯） | 各类型号 | 根
19 | 双腔微导管 | 外径：头端：0.5mm;远端管身0.84mm/1.08mm;近端管身;1.05mm;内径：头端;0.4mm,管身;0.43mm，长度：145cm | 支
20 | 冠状动脉棘突球囊导管（商品名：NSE） | 各类型号 | 根
21 | 血栓抽吸导管（商品名：Rebirth） | 导管外径（F） :6F； 最大外径（mm）导管近端：1.35；最大外径（mm）导管远端（短轴X长轴）：1.35；导管有效长度（cm）: 136；导管近端内径（mm）: 1.11； | 根
22 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 各类型号 | 个
23 | 药物涂层冠状动脉支架系统 | 各类型号 | 条
24 | 体表参考电极 | 管径：2.5+/-1.0mm；有效长度：1050+/-10%mm;贴片直径：75+/-10mm | 个
25 | 三维磁定位冷盐水灌注射频消融导管（6孔） | 弯型代码/色标：D/蓝；管径：8F/2.67mm；导管长度：105cm；名义电极间距：2-5-2；灌注类型：6孔灌注 | 根
26 | 三维磁定位冷盐水灌注射频消融导管连接尾线 | 冷盐水灌注消融导管附件连接尾线，长度：150+/_20%cm | 根
27 | 灌注泵管系统 | 有效长度：3200mm | 根
28 | 压力微导管 | 1-14-1 | 根
29 | 压力微导管 | 1-14-1W | 根
30 | 二极标测电极导管 | 直径:外径:直径:外径:6F；长度:120 ±5cm；其他描述:电极极数2极为铂金材料，既可作标测同时可作临时起搏电极使用已带连线 极数:二极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5 | 条
31 | 导引延伸导管 | 4.3F-3505 | 条
32 | 双腔微导管 | 各类型号 | 根
33 | 植入式心脏起搏电极导线 | 1944：弯型：J线型Optim 绝缘体；长度52cm，直径：0.5mm | 根
34 | 植入式心脏起搏器 | 基本频率60 次 / 分 | 台
心室不应期250 毫秒；心房不应期 (PVARP) 275 毫秒
心室脉冲振幅2.5 伏；心室脉宽0.4 毫秒
心房脉冲振幅2.5 伏；心房脉宽0.4 毫秒
心室感知灵敏度2.0 毫伏；心房感知灵敏度0.5 毫伏5
35 | 心内导引鞘组及附件 | 管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm | 根
36 | 心内导引鞘组及附件 | 穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | 根
37 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | PM1124 | 台
38 | 固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 | 各类型号 | 条
39 | 血管内异物圈套器 | 规格20mm*6Fr,取出器套圈最大直径20mm,长度120cm，导引导管外径6Fr，有效长度100cm | 个
40 | PTA球囊导管 | 各类型号 | 个
41 | PTA球囊扩张导管Ultraverse 035 PTA Dilatation Catheter | 各类型号 | 个
42 | 滤器回收套件 | 回收鞘内径：9F；回收鞘长度63cm；圈套器导管内径：6F；导引鞘内径：11F;不透射线环直径：20mm | 套
43 | 下腔静脉滤器 | 间隔距离：28mm，导引鞘长度：55cm，内径：8.4F | 套
44 | 血管覆膜支架 | 各类型号 | 个
45 | 血管支架 | LIFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) 5X80 130 | 个
46 | 血管支架 | LIFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) XL 5X120X 130 | 个
47 | 血管支架 | LIFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) XL 5X150X 130 | 个
48 | 血管支架 | LIFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) XL 5X170X 130 | 个
49 | 血管支架 | 直径：6mm；长度：120mm；推送杆长度：130cm | 个
50 | 血管支架 | 直径：6mm；长度：150mm；推送杆长度：130cm； | 个
51 | 血管支架 | 直径：6mm；长度：170mm；推送杆长度：130cm； | 个
52 | 血管支架 | IFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) 8X60 X 130 | 个
53 | 血管支架 | LIFESTENT(直径mmX长度mmX导管长度cm) 8X80X135 | 个
54 | 血管支架 | 直径：外径：6MM；长度：100MM；其他描述：135cm输送系统。巴德S.A.F.E安全释放系统。 | 个
55 | 血管支架 | 直径：外径：8MM；长度：60MM；其他描述：135cm输送系统。 | 个
56 | 血管支架 | 直径：外径：8MM；长度：80MM；其他描述：135cm输送系统。 | 个
57 | 血管支架 | 直径：外径：8MM；长度：100MM；其他描述：135cm输送系统。 | 个
58 | 支持导管 | 各类型号 | 个
59 | 外周血管支架系统 | 各类型号 | 条
60 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）3球囊有效长度（mm）120导管直径（mm）1.33导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）18 | 根
61 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）3球囊有效长度（mm）150导管直径（mm）1.33导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）16 | 根
62 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）3球囊有效长度（mm）200导管直径（mm）1.33导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）16 | 根
63 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）3球囊有效长度（mm）300导管直径（mm）1.33导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）16 | 根
64 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）4球囊有效长度（mm）120导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）18 | 根
65 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）4球囊有效长度（mm）150导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
66 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）4球囊有效长度（mm）200导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
67 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）4球囊有效长度（mm）300导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
68 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）5球囊有效长度（mm）100导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）17 | 根
69 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）5球囊有效长度（mm）120导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）17 | 根
70 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）5球囊有效长度（mm）150导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
71 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）5球囊有效长度（mm）200导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
72 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）5球囊有效长度（mm）300导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
73 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 球囊标称直径（mm）4.5球囊有效长度（mm）200导管直径（mm）1.65导管有效长度（cm）130公称压力NP6额定爆破压力（bar）14 | 根
74 | PTA球囊扩张导管(商品名：Mustang) | Mustang球囊直径 4.0mm x球囊长度 100mm,输送器长度 135cm | 个
75 | PTA球囊扩张导管(商品名：Mustang) | Mustang球囊直径 5.0mm x球囊长度 10mm0,输送器长度 135cm | 个
76 | PTA球囊扩张导管(商品名：Mustang) | Mustang球囊直径 6.0mm x球囊长度 40mm, 输送器长度135cm | 个
77 | PTA球囊扩张导管(商品名：Mustang) | Mustang球囊直径 6.0mm x球囊长度 10mm0,输送器长度 135cm | 个
78 | PTA球囊扩张导管(商品名：Sterling Monorail) | FG STERLING MR,球囊直径 6.0mmX球囊长度30mmX输送器长度135cm (4F) | 条
79 | PTA球囊扩张导管Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | Mustang8.0x100,135cm球囊直径x球囊长度，输送导管长度 | 盒
80 | PTA球囊扩张导管(商品名：Sterling Monorail) | FG STERLING MR,球囊直径 6.0mmX球囊长度30mmX输送器长度135cm (4F) | 条
81 | PTA球囊扩张导管Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | Mustang8.0x100,135cm球囊直径x球囊长度，输送导管长度 | 盒
82 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 各类型号 | 根
83 | 导丝（商品名：V-14 ControlWire） | V-14 Short Taper 直径0.014英寸 长度300cm 直头Straight Tip | 根
84 | 可控导丝 | 各类型号 | 根
85 | 可控导丝（商品名：Back-up Meier） | BACK-UP MEIER 直径.035IN, 长度300cm EX/C TIP B/5 | 根
86 | 血栓去除术导管AngioJet ZelanteDVT Thrombectomy Set | ZelanteDVT | 根
87 | 血栓去除术装置（商品名：Angiojet Solent） | 各类型号 | 个
88 | 回收导管 | 长度80CM 直径10F | 根
89 | 可回收腔静脉滤器 | Optease 可回收腔静脉滤器 长度：55 CM | 根
90 | 镍钛支架系统 | 各类型号 | 根
91 | 镍钛支架系统 | S.M.A.R.T. FLEX 支架直径6mm×长度60mm,输送系统长度120cm | 根
92 | 支架系统 PALMAZ BLUE Stent System | 各类型号 | 根
93 | Accu-Vu铂金标记导管 | 直径5F，长度100cm,.035 AVSZ PT 1CM 21 R/O | 根
94 | 灌注系统 | 各类型号 | 根
95 | 射频热凝导管 | 导管总长1200mm，工作长度5mm，导管直径2mm | 根
96 | 导引鞘 | 内径6Fr，长度45CM，多用途形，十字阀 | 个
97 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 球囊直径：46mm 导管有效长度1000mm | 套
98 | 大动脉覆膜支架系统 | XJZDZ26040，支架外径26mm，覆膜段长度40mm，裸支架长度：16mm，输送器规格：18F | 套
99 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 各类型号 | 套
100 | 管腔抓捕系统 | 抓捕环直径：20mm，抓捕器长度：120cm，导管长度：100cm | 套
101 | 腔静脉滤器 | 直径：32mm | 个
102 | 输送鞘 | SFAQ12F，外径:4.8mm，扩张器有效长度:865mm,内径:4.0mm,扩张器外径:4.0mm,鞘管有效长:800mm.装载器有效长度:140mm,不带输送钢缆容量12ml | 套
103 | 血管缝合器系统Perclose ProGlide Suture- Mediated Closure System | 适用的穿刺口尺寸：5~21F | 个
104 | 引流导管及附件 | 外径1.99mm,长度180mm同轴扩张器，21G*150mm菱形穿刺针，0.46mm*800mm导丝 | 套
105 | 引流导管及附件 | 外径2.66mm，工作长度250mm，猪尾直径17-24mm，侧孔数量4个 | 根
106 | 引流导管及附件 | 外径2.66mm，工作长度400mm，猪尾直径20-28mm，侧孔数量12个 | 根
107 | 引流导管及附件 | 引流导管（锁定）外径2.66mm，工作长度250mm,猪尾直径17-24mm,侧孔数量4个，套管针17G*300mm | 根
108 | 穿刺针 | 直径18G×长150mm | 支
109 | 球囊扩张导管 | 各类型号 | 条
110 | 带纤维铂金弹簧圈（Pushable 18） | 各类型号 | 个
111 | 栓塞微球 | 各类型号 | 盒
112 | 经鼻肠梗阻导管套件(前端球囊型) | 经鼻插入型 肠梗阻导管套件 经鼻插入型肠梗阻导管长度：3000mm 、外径：16Fr 、双球囊 前端开口； 导丝长度：3500mm 外径：1.24mm | 套
113 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂（商品名：普维阿） | 各类型号 | 个
114 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 各类型号 | 个
115 | 微导管 | 规格描述：2.7F,导管有效长度：130cm,示标数：1 | 条
116 | 封堵止血系统 EXOSEAL Vascular Closure Device | 各类型号 | 根
117 | 栓塞微粒球 | 粒径范围：100-300μm 容量：1ml | 瓶
118 | 栓塞微粒球 | 粒径范围：300-500μm 容量：1ml | 瓶
119 | 栓塞微粒球 | 粒径范围：500-700μm 容量：1ml | 瓶
120 | 微导管（直、45度、天鹅颈） | 导管尺寸（近端/末端）：2.8F/2.4F 长度：130 cm 头部：天鹅颈 | 条
121 | 微导丝 Tenor | 各类型号 | 根
122 | 组织活检针 | 各类型号 | 个
123 | 一次性微波消融针 | 刀杆直径φ1.6mm*刀杆长度100mm（曲柄） | 把
124 | 胆道用斑马导丝 | 导丝直径：0.89mm；导丝长度：4500mm；A-黄蓝相间 | 件
125 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 各类型号 | 件
126 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径18mm，长度120mm；B-捆绑式置入器；置入器直径8mm，长度650mm | 件
127 | 食道支架 | 直径为18mm，长度为140mm的覆硅胶膜杯口球头圆柱网状可携带放射粒子手工编制食道支架套装，捆绑式置入器直径为8mm有效工作长度为650mm | 件
128 | 食道支架 | 直径为18mm，长度为70mm的覆硅胶膜杯口球头圆柱网状可携带放射粒子手工编制食道支架套装，捆绑式置入器直径为8mm有效工作长度为650mm | 件
129 | 食道支架 | 直径为18mm，长度为80mm的覆硅胶膜杯口球头圆柱网状可携带放射粒子手工编制食道支架套装，捆绑式置入器直径为8mm有效工作长度为650mm | 件
130 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径20mm，长度100mm；B-捆绑式置入器；置入器直径8mm，长度650mm | 件
131 | 食道支架 | 直径为20mm，长度为60mm的覆硅胶膜杯口球头圆柱网状可携带放射粒子手工编制食道支架套装，捆绑式置入器直径为8mm有效工作长度为650mm | 件
132 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径20mm，长度80mm；B-捆绑式置入器；置入器直径6mm，长度650mm | 件
133 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径20mm，长度120mm；B-捆绑式置入器；置入器直径8mm，长度650mm | 件
134 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径20mm，长度140mm；B-捆绑式置入器；置入器直径8mm，长度650mm | 件
135 | 食道支架 | SKE-杯口球头形；G-覆膜；S-手编；支架直径20mm，长度100mm；B-捆绑式置入器；置入器直径8mm，长度650mm | 件
136 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为100mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
137 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为100mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
138 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为120mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
139 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为120mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
140 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为140mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
141 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为140mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
142 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为60mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
143 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为16mm，长度为60mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
144 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为100mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
145 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为100mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
146 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为120mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
147 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为120mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
148 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为140mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
149 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为140mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
150 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为160mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
151 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为60mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
152 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为60mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
153 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为80mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
154 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为18mm，长度为80mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
155 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为100mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
156 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为100mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
157 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为120mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
158 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为120mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
159 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为140mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
160 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为140mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
161 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为160mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
162 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为60mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
163 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为60mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
164 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为80mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
165 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为20mm，长度为80mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
166 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为100mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
167 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为100mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
168 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为120mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
169 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为120mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
170 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为140mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
171 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为140mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
172 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为60mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
173 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为60mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
174 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为80mm，置入器为推送式，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
175 | 分段式食道支架系统 | 覆膜食道支架，直径为22mm，长度为80mm，置入器为捆绑式，置入器直径为8mm，长度为650mm | 件
176 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为600mm | 件
177 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为650mm | 件
178 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为600mm | 件
179 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为650mm | 件
180 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为600mm | 件
181 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为650mm | 件
182 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为600mm | 件
183 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为650mm | 件
184 | 覆膜食道支架套装 | 直径为16mm，长度为80mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6mm，长度为600mm | 件
185 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为600mm | 件
186 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
187 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为600mm | 件
188 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
189 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为600mm | 件
190 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
191 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为600mm | 件
192 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
193 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为80mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为600mm | 件
194 | 覆膜食道支架套装 | 直径为18mm，长度为80mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
195 | 覆膜食道支架套装 | 直径为20mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
196 | 覆膜食道支架套装 | 直径为20mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
197 | 覆膜食道支架套装 | 直径为20mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
198 | 覆膜食道支架套装 | 直径为20mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
199 | 覆膜食道支架套装 | 直径为20mm，长度为80mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
200 | 覆膜食道支架套装 | 直径为22mm，长度为100mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
201 | 覆膜食道支架套装 | 直径为22mm，长度为120mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
202 | 覆膜食道支架套装 | 直径为22mm，长度为140mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
203 | 覆膜食道支架套装 | 直径为22mm，长度为60mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
204 | 覆膜食道支架套装 | 直径为22mm，长度为80mm的覆膜杯口球头手编食道支架系统，置入器直径为6.7mm，长度为650mm | 件
205 | 导丝(Traxcess) | 直径0.30mm；长度200cm | 根
206 | 微导管（Headway） | 各类型号 | 根
207 | 输送导管 | Neuron Max 6F长鞘,工作长度90cm,头端角度45度, 外径2.65mm,内径0.088inch,有连接管 | 套
208 | 微导管（商品名：Echelon） | Echelon 10导管总长度155cm；导管可用长度150cm;近端外径2.1Fr;远端外径1.7Fr;远端不透射线标记处导管外径1.8Fr;远端内径0.017inch;最大兼容导 丝直径0.014inch | 根
209 | 微导管（商品名：Echelon） | Echelon 10, 头端45°导管总长度155cm；导管可用长度150cm;近端外径2.1Fr;远端外径1.7Fr;远端不透射线标记处导管外径1.8Fr;远端内径0.017inch;最大兼容导 丝直径0.014inch | 根
210 | 颅内支撑导管 Navien Intracranial Support Catheter | 各类型号 | 个
211 | 导引导管（商品名：6F 0.070 ENVOY 导引导管) | 6F 导引导管 MPD 外径（F）：6 内径（inch）0.070 长度（cm）100 | 个
212 | 动脉瘤夹 | 直（小号），总长15.8±0.5mm，叶片长度7.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度8.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
213 | 动脉瘤夹 | 直（大号），总长18.8±0.5mm，叶片长度10.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度10.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
214 | 动脉瘤夹 | 直（小号），总长20.8±0.5mm，叶片长度12.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度11.5mm，标称闭合力1.67±0.07%N | 个
215 | 动脉瘤夹 | L-角（中号），总长15.0±0.5mm，叶片长度7.5±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度8.0mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
216 | 动脉瘤夹 | L型（小号），总长13.9±0.5mm，叶片长度5.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，内经3.5±0.2mm，最大开口宽度7.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
217 | 动脉瘤夹 | L型（中号），总长13.9±0.5mm，叶片长度7.5±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，内经3.5±0.2mm，最大开口宽度7.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
218 | 动脉瘤夹 | L型（小号），总长15.6±0.5mm，叶片长度5.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，内经5.0±0.2mm，最大开口宽度8.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
219 | 动脉瘤夹 | L型（中号），总长15.6±0.5mm，叶片长度7.5±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，内经5.0±0.2mm，最大开口宽度8.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
220 | 动脉瘤夹 | 1/4弯曲（小号），总长16.3±0.5mm，叶片长度7.5±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度9.0mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
221 | 动脉瘤夹 | 1/4弯曲，总长17.8±0.5mm，叶片长度9.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，最大开口宽度9.5mm，标称闭合力1.47±0.07%N | 个
222 | 动脉瘤夹 | 直（小号），总长10.3±0.5mm，叶片长度4.0±0.3mm，叶片宽度0.8±0.1mm，最大开口宽度5.5mm，标称闭合力1.27±0.07%N | 个
223 | 动脉瘤夹 | 直（大号），总长12.3±0.5mm，叶片长度6.0±0.3mm，叶片宽度0.8±0.1mm，最大开口宽度7.0mm，标称闭合力1.27±0.07%N | 个
224 | 动脉瘤夹 | 弯曲，总长11.3±0.5mm，叶片长度5.0±0.3mm，叶片宽度1.0±0.1mm，最大开口宽度6.0mm，标称闭合力1.27±0.07%N | 个
225 | 动脉瘤夹 | 直，总长14.3±0.5mm，叶片长度8.0±0.3mm，叶片宽度0.8±0.1mm，最大开口宽度8.0mm，标称闭合力1.27±0.07%N | 个
226 | 动脉瘤夹 | 弯曲，总长12.8±0.5mm，叶片长度6.5±0.3mm，叶片宽度1.0±0.1mm，最大开口宽度7.0mm，标称闭合力1.27±0.07%N | 个
227 | 动脉瘤夹 | 直，总长度16.9±0.5mm，叶片长度3.0±0.3mm，叶片宽度1.3±0.1mm，内经3.5±0.2mm，最大开口9.0mm，标称闭合力1.47N | 个
228 | 远端通路导管 | DAC6F115 | 根
229 | 远端通路导管 | DAC6F125 | 根
230 | 远端通路导管 | DAC6F131 | 根
231 | 神经导丝Synchro Neuro Guidewires | 各类型号 | 个
232 | 预塑形微导管 Pre-shaped Microcatheter | Excelsior SL-10 预塑形，长度150cm，内径0.038in；45度形状 | 个
233 | 微导管 Microcatheter | 外径：2.4F/1.7F；内径：0.016 in，长度150cm | 个
234 | 颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent System | 支架直径3.0MM * 长度21MM；无头端。递送导丝长度185cm±2.5cm，适用导管内径0.0165-0.017in | 个
235 | 远端通路导引导管 | 导管外径OD（Fr/mm):6/2.0，内径ID（in/mm）：0.071/1.8mm,有效长度（cm）:105 | 根
236 | 颅内支持导管 | 导管外径：06/2.1mm，内径：0.070/1.8mm，长度：115cm | 根
237 | 导丝(商品名：Transend) | 0.014*300（FLOPPY) | 个
238 | 颅内支持导管 AXS Catalyst Distal Access Catheter | 各类型号 | 条
239 | 颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ） | 各类型号 | 个
240 | 微导管 Excelsior XT-27 Microcatheters | XT27508 | 个
241 | PTA球囊导管Gateway PTA Balloon Catheter | 各类型号 | 个
242 | 神经导丝Synchro Neuro Guidewires | 各类型号 | 个
243 | 微导管 Microcatheter | M0031681890 | 个
244 | PTA球囊扩张导管(Sterling Monorail) | 5.0mm*30mm*135cm | 条
245 | 导丝(商品名：PT2) | 各类型号 | 根
246 | 球囊扩张导管Ultra-Soft SV Balloon Dilatation Catheter | 4.0mm*30mm*143cm | 根
247 | 血栓保护系统 （FilterWire EZ） | （3.5mm-5.5mm）*190cm | 盒
248 | 颅内球囊扩张导管 | 球囊直径2.0mm，球囊长度15mm | 根
249 | 取栓支架 | 6*30 | 个
250 | 颅内支持导管 | 6F 125CM | 根
251 | 输送导管系统（Neuron Max System） | 6F 90CM（弯头） | 套
252 | 封堵止血系统 EXOSEAL Vascular Closure Device | 各类型号 | 根
253 | 颅内取栓支架 Solitaire FR Revascularization Device | 6mm*30mm | 个
254 | 颅内支撑导管 Navien Intracranial Support Catheter | 各类型号 | 个
255 | 栓塞保护器 SpiderFX Embolic Protection Device | 各类型号 | 根
256 | 外周支架和输送器（商品名:Protégé RX GPS)-直形 | 8*40*135 | 根
257 | 微导管 (Rebar 27) | 105-5082-145 | 根
258 | 微导管（商品名：Echelon） | 145-5091-150 | 根
259 | 颅内球囊扩张导管 | 各类型号 | 根
260 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型股动脉压迫止血器：长度80cm，宽度8cm，高11cm | 盒
261 | 微导丝 | 101014200-S | 根
262 | 颅内动脉支架系统 | 3.5mm*15mm | 条
263 | 颈动脉球囊扩张导管 | 球囊直径4mm,球囊长度30mm | 根
264 | Y接头组件 | 外径：5.5mm，内径：3.0mm，长度：85mm | 套
265 | Y形连接器 | 外径：5.8mm 内径：3.0mm 长度：85mm | 套
266 | 连接管 | 各类型号 | 根
267 | 桡动脉压迫止血器 | DHD0914 | 套
268 | 耐药三通 | 长87mm, 宽40mm,高17mm | 个
269 | 导丝(商品名：PT2) | PT2 Moderate Support 300cm(长度) 0.014''(直径) STR, 1-Pack | 根
270 | 股动脉止血器 | 固定带长度185cm～205cm；宽3.5cm～4.5cm | 个
271 | 一次性使用介入包 | 心内介入包 | 包
272 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：150cm,导丝柔软度：标准 | 条
273 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：180cm,导丝柔软度：标准 | 条
274 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：260cm,导丝柔软度：标准 | 条
275 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：150cm,导丝柔软度：加硬 | 条
276 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：180cm,导丝柔软度：加硬 | 条
277 | 亲水涂层导丝 | 直径：0.035",导丝弯形：A,导丝长度：260cm,导丝柔软度：加硬 | 条
278 | 亲水涂层导丝 | 直径:0.035",导丝弯形:A,导丝长度:260cm,导丝柔软度:超硬 | 条
279 | 亲水涂层导丝 | 导丝直径D1(mm)：0.77；导丝长度L1（cm）：180；导丝弯形：J；导丝柔软度：标准 | 条
280 | 亲水涂层导丝 | 导丝直径D1(mm)：0.85；导丝长度L1（cm）：150；导丝弯形：J；导丝柔软度：标准 | 条
281 | 亲水涂层导丝 | 导丝直径D1(mm)：0.85；导丝长度L1（cm）：180；导丝弯形：J；导丝柔软度：标准 | 条
282 | 亲水涂层导丝 | 导丝直径D1(mm)：0.85；导丝长度L1（cm）：260；导丝弯形：J；导丝柔软度：标准 | 条
283 | 血管鞘组 | 6F-11cm，（1F≈1/3mm，计量单位，表示导管鞘的内径）：11cm，导管鞘内径：2.18mm，外径：2.49mm，扩张器长度：16.5cm，扩张器外径：2.13mm，配套导丝：J弯0.038"*45cm，导管鞘示标有无：无，穿刺针外径：1.26mm，穿刺针内径：1.04mm，穿刺针长度：70mm | 套
284 | 造影导管 | 远端弯形:COBRA2 外径:5F，导管外径：1.70mm，导管内经：1.2mm，配用导丝：0.038"，耐压：1000psi，导管有效长度:80cm,侧孔数目:无, | 条
285 | 造影导管 | 各类型号 | 条
286 | 穿刺针 | 针管外径18ga 针长7cm | 个
287 | 导管鞘及穿刺套件(商品名:Avanti+ Catheter Sheath Introducer) | 各类型号 | 根
288 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径5F 导管有效长度110cm 猪尾型 6侧孔 | 根
289 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 9050000643 导管外径6F 导管有效长度100cm Judkins左冠3.5 | 根
290 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径6F 导管有效长度100cm Judkins右冠3.5 | 根
291 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径6F 导管有效长度100cm Judkins左冠4 | 根
292 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径6F 导管有效长度100cm Judkins右冠4 | 根
293 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径6F 导管有效长度100cm Amplatz左冠Ⅰ | 根
294 | 造影导管 Infiniti Angiographic Catheter | 导管外径6F 导管有效长度100cm 3DRC右冠 | 根
295 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F 五侧孔猪尾形造影导管 100CM | 根
296 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F VER 形造影导管 100CM | 根
297 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F SIM1 形造影导管 100CM | 根
298 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F SIM2 形造影导管 100CM | 根
299 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F SIM3 形造影导管 100CM | 根
300 | 造影导管 Tempo Angiographic Catheter | TEMPO 5F C2 形造影导管 100CM | 根
301 | 造影导管(Tempo Angiographic Catheter) | 4F VER135 形造影导管 100CM | 根
302 | 造影导管(Tempo Angiographic Catheter) | 4F C2 形造影导管 100CM | 根
303 | 造影导管(Tempo Angiographic Catheter) | TEMPO 5F MP A1 形造影导管 125CM | 根
304 | 造影导管(Tempo Angiographic Catheter) | 5F H1 形造影导管 100CM | 根
305 | 造影导管 Angiographic Catheter | 肝脏造影导管 4F .兼容导丝×长度：038"x 80 CM | 根
306 | 造影导管 Angiographic Catheter | 肝脏造影导管 5F .兼容导丝×长度：038"x 80 CM | 根
307 | 封堵止血系统 EXOSEAL Vascular Closure Device | 各类型号 | 根
308 | 导引导管（Vista Brite Tip Guiding Catheter） | 外径：8F，内径0.088",长度：90CM | 根
309 | 封堵止血系统 | 各类型号 | 套
310 | 远端通路导引导管（商品名：ENVOY DA) | ENVOY DA, 外径：6F, 长度：105cm, 头端形状：MPD | 个
311 | Y型连接器套件（商品名：Goodtec） | 内径：3.33mm(10F) Y型连接器、插入器、扭矩装置 | 套
312 | Y型连接器套装 | YCK111 | 套
313 | 球囊扩张压力泵 | KDL-IN30(耐压30atm) | 个
314 | 压力延长管 | 30cm | 套
315 | 压力延长管 | 120cm | 套
316 | 一次性使用动脉压迫止血带 | II型 长度：22CM | 个
317 | 连通板 | MD-M-3 | 个
318 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 各类型号 | 套
319 | 一次性使用压力连接管 | Medrad Avanta注射泵用，120cm，耐压600psi,心血管造影用 | 条
320 | 一次性使用环柄注射器 | 容量12ml | 个
321 | 有创压力传感器 | PT-01，单通道，雅培接口标准型 | 套
322 | 球囊加压装置 | 7ID-T120-2-1 长：26.5CM,宽：9.5CM,高：4.5CM,容积：20ML | 个
323 | 血管内造影导管 Angiographic | 各类型号 | 根
324 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度150CM | 根
325 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度180CM | 根
326 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度260CM | 根
327 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度150CM | 根
328 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度180CM | 根
329 | M造影导丝 | 外径0.035''，长度260CM | 根
330 | 血管内造影导管 | 直径5Fr,长度100cm，尖端形状TIG，尖端曲线长度4.0cm，适用胸部 | 根
331 | 血管鞘组 | 导管鞘有效长度16cm，扩张器长度21.5cm，导丝种类，塑料短角，导丝尺寸，0.025''80cm，穿刺针类型，塑料 穿刺针 20G32mm | 个
332 | 血管鞘组 | 导管鞘有效长度16cm，扩张器长度21.5cm，导丝种类，塑料短角，导丝尺寸，0.025''80cm，穿刺针类型，塑料 穿刺针 20G32mm | 个
333 | 血管鞘组 | 导管鞘有效长度16cm，扩张器长度21.5cm，导丝种类，塑料短角，导丝尺寸，0.025''80cm，穿刺针类型，塑料 穿刺针 20G32mm | 个
334 | 血管鞘组 | 直径5Fr，长度25CM | 个
335 | 血管鞘组（商品名：Radifocus) | 直径5Fr，长度16CM | 个
336 | 血管鞘组（商品名：Radifocus) | 直径6Fr，长度16CM | 个
337 | 血管鞘组（商品名：Radifocus) | 直径5Fr，长度10CM | 个
338 | 血管鞘组（商品名：Radifocus） | 直径6Fr，长度10CM | 个
339 | 血管鞘组（商品名：Radifocus） | 直径7Fr，长度10CM | 个
340 | 血管鞘组（商品名：Radifocus） | 直径8Fr，长度10CM | 个
341 | 一次性使用无菌血管内导管：造影导管 | 外径:5F(1.67mm)；尖端构型:IMLBR型；有效长度:100cm；内径1.03mm；适配导丝≤0.038in | 根
342 | 神经导丝 |  | 根
343 | 预塑形微导管 |  | 根
344 | 微导管 |  | 根
345 | 颅内支架系统 |  | 个
346 | 远端通路导引导管 |  | 根
347 | 颅内支持导管 |  | 根
348 | 球囊扩张导管 |  | 根
349 | 血栓保护系统 |  | 个
350 | 颅内球囊扩张导管 |  | 根
351 | 取栓支架 |  | 个
352 | 颅内取栓支架 |  | 个
353 | 颈内动脉支架 |  | 个
354 | 椎动脉支架 |  | 个
355 | 锁骨下动脉支架 |  | 个
356 | 滤器回收套件 |  | 套
357 | 下腔静脉滤器 |  | 个
358 | 带涤纶套带隧道血液透析用长期导管 |  | 根
359 | 内漏扩张用球囊 | 4.5.6.7mm | 根