竹溪县中医医院污水处理采样检测技术要求

服务内容：

- 应甲方要求，按照国标方法，对其污水每月进行环境常规检测；2、样品采集完成后乙方立刻进行样品分析，采样后的10个工作日给甲方提供“检测报告”贰份。3、乙方按国家标准、检测技术规范和甲方要求，负责执行全程序的质量控制。4、确定检测项目:1、废水 PH 悬浮物 BOD5 COD 氨氮 总磷 动植物油 总余氯 沙门氏菌 粪大肠菌群等。2、无组织废气 臭气浓度 氨气 硫化氢等。

污水处理采样检测报价单

| 业务报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检测项目 | 检测方式 | 采样单价 | 分析单价 | 检测点数（个） | 检测频次（年） | 样品数量（个） | 价格 | 备注 |
| 1、废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PH | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 2 |  | 悬浮物 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 3 |  | BOD5 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 4 |  | COD | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 5 |  | 氨氮 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 6 |  | 总磷 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 7 |  | 动植物油 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 8 |  | 总余氯 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 9 |  | 沙门氏菌 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 10 |  | 粪大肠菌群 | 现场采样、现场分析 |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 臭气浓度 | 现场采样、现场分析 |  |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 2 |  | 氨气 | 现场采样、现场分析 |  |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 3 |  | 硫化氢 | 现场采样、现场分析 |  |  | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠后总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |