化学发光免疫分析仪技术参数

- 发光原理： 化学发光

- 测试速度：单机200T/H

- 第一份结果出来所用时间:≤16分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- 采样针：具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能

- *试剂位：≥25个，可随时装载、替换试剂

- 反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载1000个反应杯，支持连续装载，实时数量显示

- *试剂种类：≥50种项目，必须包含：呼吸道支原体、衣原体抗体、肝纤维化、心肌标志物类、炎症监测等

- 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

- *试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

- 试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

- *标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线

14、*试剂开放，并附配套试剂耗材报价。