竹溪县中医医院

住院部大楼加装亮化灯带具体要求

- 要求：

医养中心加装4条亮化灯带，住院部西侧加装2条亮化灯带，总长度大概182米，具体长度已实际长度为准，施工期间严格按照国家相关标准和规范进行施工，如《建筑照明设计标准》、《照明工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等，确保工程质量。亮化颜色要和原来的灯光颜色一致，亮化灯带选用和原来亮化一样的LED数码管，变压器、电缆线、时控、交流接触器、膨胀管、结构胶等所有辅材均为正品，达到质量要求。施工期间要有专人进行安全管理，质保期为3年（在3年内出现故障和质量问题，乙方必须24小时内迅速维护、维修）。

- 资质：

需提供有在工商注册的户外亮化的资质、作业人员需要有相关的证件（比如作业人员要有高空作业资格证、管理人员需要有安全员资格证），且作业人员需要有一定的工作经验和专业技能。