竹溪县中医医院电梯维保技术要求

1、参照国家有关规定每15天对电梯设备提供维修保养服务，保证电梯的正常运行，建立该电梯的设备履历书，并在每次维保服务后将填写好的履历书交甲方有关人员签字认可。在维保过程中，乙方承担一次性维保单价300元(大写叁佰元)以内的更换器件费用，高于300元的器件更换时，要提前通知甲方，由甲方实地查看后再进行更换。

2、指派有资质的专人对电梯进行维保服务工作，并将维保热线电话以及维保人员姓名、联系方式等告知甲方有关部门及人员，便于及时联系及咨询。

3、 根据《特种设备安全监察条例》的规定做到积极主动，周到细致，保证定期上门服务，自觉接受甲方的检查，认真对待和解答甲方的疑问以及提出的意见。

4、在接到甲方应急维修通知后，在0.5小时内必须赶到现场进行维修，不得廷误。

5、 主动协助甲方作好当地技术监督部门对电梯的年检工作，提供相应的电梯运行履历书等资料。

6、无偿对甲方人员进行技术培训,讲解电梯使用及日常维护保养和常见故障排除方法等相关知识。

7、不定期向甲方告知电梯运行现状,提交维保方案并对甲方做出必要的解释及合理的建议。

8、在有大型检查时，为保证电梯的稳定性，乙方必须派人现场值守，如电梯有故障时，便于第一时间排除故障。