急救车载终端技术要求及报价单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救终端（车载智能终端 | 1.终端整机参数 （1）操作系统：Android； （2）CPU:八核1.8GHz； （3）屏幕：1024*6007寸LCD屏； （4）尺寸：163.8mm*97mm*2.6mm； （5）电池容量：无； （6）重量：550g； （7）内存：2 GB； （8）存储：16 GB； （9）摄像头：无； （10）传感器：内置6轴陀螺仪传感器； （11）是否支持加密：否； （12）防护等级：IP43； 2.终端北斗性能参数 （1）定位频点：B11,B1C,B2a； （2）定位模式：单点定位； （3）单点定位精度(水平):≤1m； （4）单点定位精度(垂直):≤3m； （5）捕获灵敏度：≤-154dBm； （6）跟踪灵敏度：≤160 dBm； （7）冷启动定位时间：≤30s； （8）热启动定位时间：≤1s； （9）测速精度：≤0.1 m/s。 1.120急救车载软件与原120急救中心调度系统软件无缝对接，完成上下班登记打卡； 2.完成调度指令和通知单接收功能； 3.完成状态按键反馈功能：急救过程中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、到达医院、途中待命、站内待命等）实时回传急救中心； 4.完成通话权限控制功能：可配合中心控制指令控制车载通话权限； 5.完成一键拨号功能：快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变； 6.具有地图导航功能：可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式）； 7.完成和急救终端的软件适配；含3年质保。 | 2套 |  |  |  |
| 总计金额： |  |  |  |  |  |  |