竹溪县中医医院

化粪池管网清淤服务要求及范围

竹溪县中医院内全部污水、雨水管网（院内污水、雨水管网800米左右）、化粪池清淤（四个化粪池），含污水排口至市政管网段，中医医院住院部围墙外现绿谷华悦府场地内一条管网。

乙方负责对竹溪县中医医院内所有污水管网、化粪池每月进行一次全面检查，每2个月进行一次全面清淤施工作业(特殊情况随时提供清淤服务)，施工所涉及的劳务、机械费用均由乙方垫付，确保甲方污水管网、化粪池随时畅通。

乙方确保清淤工作的安全作业，不使用年迈、体弱、多病、酒后的工人进场作业，对作业中的工人提供必要的安全保护措施，乙方确保对施工中的井盖周边做好安全防护，以免行人、车辆落入井道，造成伤害。在清淤完成后及时盖好揭开的井盖，若因未及时盖好井盖而造成行人、车辆落入井道。因乙方安全管理措施不到位，所造成的负面责任后果由乙方承担。

乙方清淤服务不得违背环保法规，清理的污物需按环保规定处理，若乙方违背环保规定所产生的费用和责任责任由乙方承担。