放射科铅门防夹系统等报价表

| 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅门防夹系统 | 详见要求 | 4套 |  |  |  |
| 铅衣架 | 不锈钢材质，可悬挂6套铅衣以上 | 1套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

医学影像科铅门防夹系统要求

医学影像科铅门防夹系统要求具备多重防夹探测、可靠的防夹响应与联动，同时与辐射防护联锁，确保医患安全。

安全要求

防夹探测全覆盖：门体四周（门楣、门扇底部、侧边）及通行区域需布置探测装置，无盲区，能精准识别人员、设备等障碍物。

分级响应机制：接触式障碍物需立即反向运行或停止；非接触式探测到障碍物时，先减速再停止 / 反向，避免冲击伤害。

防夹功能测试：用模拟障碍物（如人体模型）在门体不同位置测试，确保触发后立即响应，无延迟或误触发。