中医经络技术检测仪参数
1.1、可进行中医24或48个经络穴位检测

*1.2、具备移动终端实时在线互动系统

*1.3、具备智能AI国标症候辨证名系统

*1.4、具备中医大数据库管理系统

*1.5、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告

1.6、仪器可推动，移动和操作方便一.功能特点：（台车版）

1.7、与检查者采集及交互符合人体工程学

1.8、具备体质辨识功能
*1.9、国家中医药管理局中医诊疗设备目录推荐产品

二、技术参数：

1、经络穴诊采集单元
1.1、环境温度：5℃～40℃。环境湿度：≤80%。大气压力：760hPa～1060 hPa。

1.2、供电电源：220V，50Hz。

*1.3、设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实1.4、际值的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω）。

1.4、设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。

1.5、设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）。

1.6、检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%。

1.7、辅助电极的有效面积应≥300mm2。辅助电极的有效面积应≥300mm2。

*1.8、检测精度阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。

*1.9、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。

*1.10、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示控制界面，按着相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号；采集器可以在软件命令下，采集到测定人体相关穴位的电压和电流值传输到主机进行相关数据软件程序的识别和比对并获得判比结论，最终获得检测报告。

*1.11、通过主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示至少三种检测报告。分别是数字表格或文字形式的经络体征检测报告；文字描述或（图表）形式的中医未病评测报告；文字或图表描述形式的单经分析报告。

*1.12、经络体征检测报告以数据或图表形式显示实测经络数据，规定正体征标准值，对非正常体征进行描述和判断；中医未病评测报告提示人体相关脏腑功能趋势；单经分析报告显示人体每条经络虚、实信息，中医脏腑关联器官和相对应的临床表现。

1.13、经络探测极体尺寸：Φ8mm；

1.14、主机使用寿命： 15年

1.15、检测端口：在产品技术要求中主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；
*1.16、医疗器械注册登记表中产品适用范围须体现：该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

*1.17、配备多参数恒压采集器：可对压力、皮肤弹性刚度等检测因素进行量化并参与检测结果运算。

*1.18、通过采集器对人体的12条经络的24个原穴以及48个穴位进行真实的探测，对经络穴位信息进行采集、判读、分析，可以诊察人体脏腑的气血、阴阳、生理与病理的状况，判断人体功能及病理变化。最终对人体的健康状况给出一个综合评估报告，病人的经络检测分析结果报告单由“中医未病（亚健康）检测报告、经络脏腑虚实分析报告、经络熵分析报告”组成。

*1.19、具有“人体经络穴区及全息裸点数据信息采集系统”计算机软件著作权登记证书。需提供对应功能的软件著作权。

*1.20、具有“一种远程无线人体经络信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。     

 2、增配中医体质辨识问诊采集单元：（2000次数）
2.1、可以对中医九大体质做辨识判定。
2.2、对28种具体体质分型进行判断。
2.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

2.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。
2.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。
*2.6、提供“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件著作权登记证书。

三.配置清单：

硬件配置
1、多参数恒压探测极体                      一只

2、传导极体                                一只

3、配置高清激光打印机                      一台

4、工业工控主机4个usb口1个com口        一台
软件配置

中医经络检测分析系统

中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格）
移动终端实时在线互动系统
中医大数据管理系统
智能AI辩证；智能开方系统
十万客户端医院特色展示系统
