竹溪县中医医院后勤维修服务要求

- 后勤维修服务主要内容:

1、房屋设施维修类:包括地面、墙面、吊顶、门窗、给排水、防水、电气线路、照明、插座、空开、漏保、闸阀、脸盆、水嘴、上下水软管、大小便器、冲水阀、淋浴头、窗帘、窗纱、门锁、插销、防盗网、管道疏通、化粪池和排水管网清淤、办公家具维修等。
2、房屋改造零星工程类:包括改造区墙地顶和设施拆除、给排水改造、强弱电改造、消防改造、空调改造、通风换气安装、改造区装修、通道改造、场地硬化等。
3、其他类零星服务:零星制作安装(柜子、工作台、栏杆)等、零星劳务服务、绿化修剪，以及创文工作的应急零星服务等。

4.设备维修维保服务：医疗设备维修、配件更换、维保、搬迁安装、软件维护等。
二、乙方必须具备的必要条件:
1、乙方必须拥有熟练的泥瓦工、木工、水电工、电气焊工等固定人才，能够满足多工种、多专业的零星服务要求。

2、乙方必须充分了解“零星”和“及时”的特性，服从甲方的调度和管理，无论维修工程量的大小能随叫随到，紧急情况下，能保证30分钟内甚至更短时间到场抢修。
3、乙方必须注重工程质量和安全管理，对固定工人购买意外险，签订自行承担安全责任的承诺书，任何零星事项不得偷工减料，售后服务能高于国家规定的标准时限。
4、乙方必须充分了解医院给排水管路、配变电回路、电气线路、医用气体、消防管路及电气系统、暖通系统、弱电系统、热水系统等复杂的系统工程特性，能做到维修事项不影响医院各系统正常运行，不伤害各类已建成隐蔽工程管线或预埋件，不损伤业主房屋和设施的成品安全，不影响非维修区域正常营业。
三、甲方的责任与义务:
1、甲方负责提供零星服务工作的院内协调，提供具体维修改造方案，必要时提供施工图纸和工程量清单。
2、甲方随时检查工程质量、安全等综合情况，对不符合要求者随时提出整改或叫停，对不服从管理者有权解除合作协议。
3、甲方负责及时对维修和改造事项验收，及时与乙方办理结算。

四、合作时限:
本协议合作期为1年，甲方根据与乙方的服务质量情况，确定是否邀请乙方续签合作。
五、具体维修事项的参与方式:
1、普通零星琐碎小维修，由甲方根据遴选中标人的技术特长灵活安排工作，乙方接通知后不得因事情琐碎推诿。
2、凡万元以上零星工程，以甲方评估价或正式预算为拦标价，邀请各遴选中标单位参与报价，甲方根据各中标人的报价、技术实力、资金实力、管理能力综合评估，确定当件具体事项的参与者。